Аналіз стану утримання зливової системи

в населених пунктах України за 2023 рік

Загальна протяжність вулиць в Україні у 2023 році (без урахування даних Луганської області) становила 93,505 тис. км, з якої 7,4 тис. км (7,91% від їх загальної протяжності) обладнані системою зливової каналізації, а 5,083 тис. км (5,4%) обладнані мережею централізованого (комунального) водовідведення до якої поступають зливові води.

Решта вулиць – понад 86,5 тис. км, що становить 92,5% від їх загальної протяжності, взагалі не обладнані зливовою каналізацією.

Протягом 2023 року зливову каналізацію було очищено повністю (100%) у Сумській області, 98,75% – Чернівецька область; 98,60% – Харківська область; 98% - м. Київ.

В середньому по Україні показник очищення зливової каналізації у 2023 році становить 46,51%. Це говорить про те, що рівень проведення заходів з утримання зливових систем знаходиться на низькому рівні.

Загальна потреба у фінансуванні заходів у 2024 році, направлених на покращення стану зливової системи, становить понад 10594,0 млн. грн. Ця сума включає потреби у фінансуванні будівництва в розмірі – 24,4 млн. грн., капітального ремонту – майже 59,6 млн. грн., поточного ремонту – 112,15 млн. грн. та утримання зливової каналізації – 10397,85 млн. грн.

Ці кошти необхідні для будівництва 16,7 км зливової каналізації, проведення капітального ремонту понад 7,2 тис. км, проведення поточного ремонту 740,24 км зливової системи, а також на утримання та очищення зливової каналізації майже 16,9 тис. км.

За кошти місцевих бюджетів у 2023 році на будівництво, капітальний, поточний ремонти, утримання та очищення зливової системи було витрачено понад 2,421 млрд. грн., в тому числі на будівництво – 1047,7 млн. грн., на капітальний ремонт – майже 548,44 млн. грн., на поточний ремонт – майже 200,7 млн. грн., а на утримання та очищення зливової каналізації 364,35 млн. грн.

За рахунок зазначених коштів збудовано 2,52 тис. км зливової каналізації, проведено капітальний ремонт 128,62 км, відремонтовано понад 1216,07 км зливової каналізації.