ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проекту Зміни  № 2   ДБН В.2.5-56:2014   «Системи протипожежного               захисту»

1 Підстава для розроблення проекту Зміни № 2

Підставою для розроблення проекту Зміни № 2 є:

- Закон України «Про будівельні норми»;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про архітектурну діяльність»;

- Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;

2 Призначення і завдання проекту Зміни № 2

Внесення змін до чинних та прийняття нових будівельних норм з урахуванням міжнародно  визнаних принципів нормування у будівництві , актуалізація положень державних будівельних норм з урахуванням сучасних технологій, що дає змогу усунути непередбачені законодавством регуляторні процедури, а також сприяє розвитку підприємництва у містобудівний діяльності.

Врахувавши  пропозиції ,що надійшли від науково дослідних інститутів та організацій , монтажними та проектними організаціями України буде  внесенно зміни що до  удосконалення вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

В проекті зміни №2  ДБН буде  усунуто протиріччя між вимогами ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та нормативними документами в галузі будівництва, що діють на території України.

Прийняття Зміни №2 забезпечить ринок пожежної та техногенної безпеки  технічною ідеологією, концепцією та належними  принципами проектуванням протипожежного захисту об’єктів будівництва різного призначення.

Прийняття Зміни №2 забезпечить належне використання та  розроблення нормативних документів з проектування об’єктів та їх складових частин.

Під час розроблення проекту Зміни №2 ДБН буде вирішено такі завдання:

-	проведено узагальнення та аналізування пропозицій від проектних та монтажних організацій щодо внесення змін до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

-	проведено аналізу вимог європейських (міжнародних) нормативних документів щодо до систем протипожежного захисту під час проектування;

Зміна № 2 ДБН В. 2.5-56:2014 забезпечить приведення у відповідність технічних вимог державних будівельних норм до сучасних досягнень у галузі щодо проектування систем протипожежного захисту та надасть змогу проектувальним організаціям використовувати значний вітчизняний та закордонний досвід, новітні підходи, методи та технології у забезпеченні пожежної безпеки об’єктів різних форм власності.

Проект зміни №2  ДБН буде використовуватись фізичними та юридичними особами, незалежно від їх форми власності та належності, які здійснюють будівельну діяльність на території України

3 Характеристика об’єкта нормування

Об’єктом нормування в Зміні № 2 ДБНу є вимоги до проектування протипожежного захисту будинків і споруд різного призначення та їх складових частин. Документ повинен забезпечити технічну ідеологію, концепцію і принципи протипожежного захисту об’єктів будівництва різного призначення. Зміна № 2 ДБН також має бути призначена для використання як засада для розроблення НД з проектування об’єктів і їх складових частин і правил створення та використання об’єктів. Крім того у Зміні № 2 ДБНу передбачається адаптувати  розділи та положення в відповідності до нових нормативних документів.

Концептуально Зміна № 2 ДБН «Системи протипожежного захисту »має узагальнити та визначити:

- Класифікацію систем протипожежного захисту;

- Галузь застосування кожного класу систем протипожежного захисту з визначенням переліків однотипних за призначенням об’єктів(будинків та приміщень),які підлягають обладнанню вказаними системами;

- Загальні вимоги до проектування щодо кожного класу систем протипожежного захисту із посиланням на відповідні НД та ДСТУ.

- «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» щодо адаптації до європейських, міжнародних нормативних документів, а також створення і модернізації випробувальної бази відповідно до вимог нормативної бази Європейського Союзу. В проекті Зміни № 2  ДБНу буде внесені зміни та вимог до:  систем протипожежного захисту під час проектування на основі проведеного аналізу вимог європейських (міжнародних) нормативних документів В проекті з проектування  змін ДБН унормовані такі питання як: загальні вимоги щодо проектування уточнено термінологію, зокрема («система, пожежогасіння, сигналізація, сигнал, оповіщення, спостерігання, протидимний захист, модуль, оповіщувач, сповіщувач) тощо.

4 Набрання чинності Зміни № 2

- початок розроблення – 2021 рік.

- кінець розроблення     –2022 рік.

5 Взаємозв`язок з іншими нормативними документами

У цих будівельних нормах є посилання на такі документи:

- НАПБ Б.01.017-2015 Правила з пожежного спостерігання

- ДСТУ Б В.1.1-36 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

- ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автономні системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Настанова з проектування, монтування та підтримання експлуатаційної придатності

- ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування

- ДСТУ 7051-2009 Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN 12416-1:2001+А2:2007, MOD)

- ДСТУ 3958:2015 Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробування

- ДСТУ 8615:2016 Пожежна безпека. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Настанови щодо поводження з вогнегасними речовинами, використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасіння

- ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992; EN 2:1992/A1:2004, IDT)

- ДСТУ EN 13565-1:2015 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування (EN 13565-1:2003+А1:2007, IDT)

- ДСТУ CEN/TS 14972:2016 (CEN/TS 14972:2011, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пожежогасіння тонкорозпиленою водою. Проектування та монтування

- ДСТУ EN 1568-1:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів призначених для гасіння водорозчинних  горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню (EN 1568-1:2008, EN 1568-1:2008/AC:2010, IDT)

- ДСТУ EN 1568-2:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 2. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною високої кратності, що подається на поверхню (EN 1568-2:2008, EN 1568-2:2008/AC:2010, IDT)

- ДСТУ EN 1568-3:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню (EN 1568-3:2008, EN 1568-3:2008/AC:2010, IDT)

- ДСТУ EN 1568-4:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню (EN 1568-4:2008, EN 1568-4:2008/AC:2010, IDT)

- ДСТУ EN 16750:201х Стаціонарне протипожежне устаткування. Системи зниження концентрації кисню. Проектування, монтування, планування та обслуговування.

- ДСТУ CEN/TR 15276-1:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробувань (CEN/TR 15276-1:2009,IDT)

- ДСТУ EN 12094-1:2015 Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до електричних пристроїв автоматичного управління і затримки та методи їх випробувань (EN 12094-1:2003, IDT)- ДСТУ Б EN12845:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN12845:2015, IDT)

- ДСТУ EN 15004-1:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 15004-1:2008, IDT)

- ДСТУ EN 15004-2:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 2. Вогнегасна речовина FK-5-1-12 (EN 15004-1:2008, IDT)

- ДСТУ EN 15004-4:2015 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 4. Вогнегасна речовина HFC 125 (EN 15004-4:2008, IDT)

- ДСТУ EN 15004-5:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 5. Вогнегасна речовина HFC 227ea (EN 15004-5:2008, IDT)

- ДСТУ EN 15004-7:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Вогнегасна речовина IG-01 (EN 15004-7:2008, IDT)

- ДСТУ EN 15004-8:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 8. Вогнегасна речовина IG-100 (EN 15004-8:2008, IDT)

- ДСТУ EN 15004-9:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 9. Вогнегасна речовина IG-55 (EN 15004-9:2008, IDT)

- ДСТУ EN 15004-10:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Вогнегасна речовина IG-541 (EN 15004-10:2008, IDT)

- ДСТУ EN 12094-12:2014 Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 12. Вимоги до пневматичних сигнальних пристроїв та методи їх випробовувань (EN 12094-12:2003, IDT)

- ДСТУ EN12094-9:2015 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 9. Вимоги до спеціальних пожежних сповіщувачів та методи їх випробування (EN 12094-9:2003, IDT)

- ДСТУ CEN/TS 14972:2016 (CEN/TS 14972:2011, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пожежогасіння тонкорозпиленою водою. Проектування та монтування

- ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-1:2011, IDT)

- ДСТУ ІEС 62305-2:2012 Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками (ІEС 62305-2:2010, IDT)

- ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT)

- ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2010, IDT)

- ДСТУ Б CEN/TR 12101-4:2016 Системи протидимного захисту. Частина 4. Побудова систем димо - та тепловидалення (CEN/TR 12101-4:2009, IDT)

- ДСТУ Б CEN/TR 12101-5:2016 Системи протидимного захисту. Частина 5. Настанови на базі функціональних рекомендацій та методи розрахування систем димо-  тепловидалення (CEN/TR 12101-5:2005, IDT)

- ДСТУ Б EN 12101-6:2016 Системи протидимного захисту. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків (EN 12101-6:2005, IDT; EN 12101-6:2005/АС:2006, IDT)

- ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Вступ  (EN 54-1:2011, IDT)

- ДСТУ EN 54-13:2014 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 13. Оцінювання сумісності компонентів системи(EN 54-13:2005, IDT)

- ДСТУ EN 54-24 Системи пожежної сигналізації. Частина 24. Компоненти систем мовленнєвого оповіщення. Гучномовці (EN 54-24:2008, IDT)

- ДСТУ EN 50136-1-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень (EN 50136-1:2012, IDT)

- ДСТУ EN 2:2014 Класифікація пожеж (EN 2:1992, EN 2:1992/А1:2004, IDT)

Впровадження цієї Зміни №1 не потребує скасування та перегляду інших будівельних норм та стандартів.

6 Джерела інформації

-Кодекс Цивільного захисту України

-Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

-Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560. Про затвердження порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

-Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №554. Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), повязаних із створенням об’єктів архітектури

- НАПБ Б.01.017-2015 Правила з пожежного спостерігання;

- ДСТУ Б CEN/TR 12101-5:2016 Системи протидимного захисту. Частина 5. Настанови на базі функціональних рекомендацій та методи розрахунків для витяжних вентиляційних систем димо-  тепловидалення (CEN/TR 12101-5:2005, IDT);

- ДСТУ Б EN 12101-6:2016 Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем для створення різниці тисків (EN 12101-6:2005, IDT; EN 12101-6:2005/АС:2006, IDT);

- ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Вступ  (EN 54-1:2011, IDT)

- ДСТУ EN 54-13:2014 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 13. Оцінювання сумісності компонентів системи(EN 54-13:2005, IDT);

- ДСТУ EN 54-24 Системи пожежної сигналізації. Частина 24. Компоненти систем мовленнєвого оповіщення. Гучномовці (EN 54-24:2008, IDT);

- ДСТУ EN 50136-1-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень (EN 50136-1:2012, IDT).

Науковий керівник

Президент – голова правління УСПТБ

Б.С. Платкевич

Відповідальний виконавець

директор НТЦ УСВППП	                           О.А. Бенедищук